Gmina Łubianka						Łubianka, dnia 05.03.2025 r.

Aleja Jana Pawła II nr 8

87-152 Łubianka

WRI.271.5.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Gmina Łubianka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Opracowanie projektu technicznego budowy przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Warszewice”  ( dz. nr 259/1 obręb Kończewice )

- Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego poza Ustawą PZP w związku z szacowaną wartością zamówienia poniżej 130 000 złotych.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego budowy przepompowni ścieków sanitarnych  w miejscowości Warszewice.

- Projekt techniczny musi zawierać następujące elementy:

- nową komorę przepompowni z kręgów betonowych wyposażoną w dwie pompy + jedną rezerwową;

- komorę zasuw (zasuwa dla każdej z funkcjonalności) niezależną od komory przepompowni;

- systemy płuczące komorę przepompowni i piaskownik;

- studnię pomiarową wyposażoną w przepływomierz;

- ogrodzenie przepompowni wraz z bramą przesuwną;

- utwardzenie terenu, kostka typu polbruk;

- oświetlenie terenu;

- modernizację szafy zasilającej  i sterowania przepompowni wraz z monitoringiem lub nową;

- nasadzenia wzdłuż ogrodzenia;

- hydrant na terenie przepompowni;

- modernizację studni pomiarowej przed studnią rozprężną po stronie Kończewic.

- Pozostałe informacje:

- dzienne przepływy do 40m3;

- odległość do studni rozprężnej ponad 2 km,

- obecna głębokość komory przepompowni ok. 9m;

- obecną komorę przepompowni wykorzystać na piaskownik (opcja).

- Zamawiający zapewni mapę do celów projektowych. Pozostałe materiały niezbędne do projektowania zapewnia Wykonawca na swój koszt.

- Po przekazania dokumentacji Zamawiający nabywa prawa autorskie i majątkowe do projektu.

- Zakres dokumentacji: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, odrębnie dla każdej branży - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:

- projekt zagospodarowania terenu (4 egz.)

- projekt architektoniczno-budowlany (4 egz.),

- projekt techniczny (4 egz.),

- kosztorys inwestorski (1 egz.),

- przedmiar robót (1 egz.),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1 egz.)

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia celem przygotowania i sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa (w tym np. decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne -jeżeli będą wymagane).

- Opracowana dokumentacja będzie spełniać wymogi zawarte w ustawie z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

- Dokumentacja zostanie opracowana przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia do projektowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.

- Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:

### 71220000-6 – usługi projektowe

- Termin realizacji zamówienia:

- do 30.04.2025 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową koncepcję określającą wszystkie elementy składowe projektu.

- do 30.05.2025 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie co najmniej jedną usługę projektową - polegającą na wykonaniu projektu technicznego budowy przepompowni ścieków sanitarnych

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku - należy do formularza ofertowego załączyć potwierdzenie należytego wykonania ww. usługi (np. referencje, protokół odbioru dokumentacji bez uwag itp.).

- Ocenę spełnienia ww. warunku dokona Zamawiający na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia” - na podstawie dokumentów dołączonych do formularza ofertowego.

- Kryteria oceny ofert:

- Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto – 100%.

- Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełnił warunek udziału w postępowaniu i zaoferował najniższą cenę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Termin i miejsce składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubianka lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@lubianka.pl do dnia 17 marca 2025 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu).

- Osoby wyznaczone do kontaktu: Mirosław Jakubski, Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju tel. 508-221-380.

- Oferta musi zawierać:

- Wypełniony, podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu (p. VI zapytania).

z up. WÓJTA

Adam Kierzkowski

Kierownik

Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Klauzula informacyjna RODO.

- Projekt umowy.